# NA-1.2 netzunabhängiges Alarmschaltgerät

# Fabrikat D.C. Industrie Elektronik GmbH

Das Alarmschaltgerät wird eingesetzt um

eine Alarmmeldung auch bei Netzausfall zu erhalten.

# Gehäuseabmessung mit Kabelverschraubungen: 120 x 200 x 86 mm (H x B x T)

# Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz

# Schutzart: IP 54

# Akku: 12 V 1,2 AH (Bleigel)

Alarmausgang: 12 V 1 A max.

Schaltkontakt: 4 A